ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

για Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής

***************************************************

TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR CYPRUS

QUESTIONNAIRE

for Conventional Generating Units

- Στοιχεία Αιτητή

Applicant’s Particulars

Υποβάλλεται από τον Αιτητή (Κάτοχο Άδειας Κατασκευής της ΡΑΕΚ) μετά την έκδοση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης.

To be submitted by the Applicant (CERA Construction License Holder) after issuance of the Preliminary Connection Terms

Το Ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί από τον/την 	…………………………

The Questionnaire has been completed by.

Εταιρεία	……………………………………

Company

Υπογραφή

Signature:

Ημερομηνία	……………………………………………

Date:

(συμπληρώστε τα πιο πάνω πεδία)

(Please fill the above fields)

|  | Στοιχεία που απαιτούνται για κάθε Μονάδα Παραγωγής. (Λειτουργικά χαρακτηριστικά) Information required for each generating unit (operational characteristics) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής Manufacturer |  |
|  | Τύπος Type of generating unit |  |
|  | Καταχωρημένη Ικανότητα Παραγωγής (MW) Registered capacity (MW) |  |
|  | Μέγιστη Περίοδος που Παράγει Ενέργεια σε συνεχή λειτουργία (ωω:λλ) Maximum Delivery Period during continuous operation (hh:mm) |  |
|  | Μέγιστη συνεχής παραγόμενη Ενεργός ισχύς (μεικτή) (MW) Normal maximum continuous generating capacity (MW) |  |
|  | Μέγιστη συνεχής παραγόμενη Ενεργός ισχύς (καθαρή) (MW) Normal maximum continuous export capacity (MW) |  |
|  | Ενεργός Ισχύς βοηθητικών φορτίων μονάδας (MW) Auxiliary load of generating unit (MW) |  |
|  | Άεργος Ισχύς βοηθητικών φορτίων μονάδας (MVAr) Auxiliary load of generating unit (MVAR) |  |
|  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (Μικτή) (MW) Maximum (peaking) generating capacity (MW) |  |
|  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (Καθαρή) (MW) Maximum (peaking) export capacity (MW) |  |
|  | Ονομαστική Ελάχιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (MW) Normal minimum continuous generating capacity (MW) |  |
|  | Ονομαστική Ελάχιστη Συνεχής Καθαρή Ισχύς (δηλ. Ελάχιστη Παραγωγή) (MW) Normal minimum continuous export capacity (MW) |  |
|  | Ονομαστική Φαινομένη Ισχύς Γεννήτριας (MVA) Generator Rating (MVA) |  |
|  | Mέγιστη Επαγωγική Άεργος Ισχύς (MVAr) Normal maximum reactive capability export (MVAR) |  |
|  | Μέγιστη Χωρητική Άεργος Ισχύς (MVAr) Normal maximum reactive capability import (MVAR) |  |
|  | Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών R (%) Governor droop (%) |  |
|  | Απαγορευμένες Ζώνες (MW) Forbidden zones | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Εύρος Ρύθμισης Τάσης Εξόδου (kV) Terminal voltage adjustment range (kV) |  |
|  | Ισχύς Βραχυκυκλώσεως Γεννήτριας (MVA) Generator short-circuit capacity (MVA) |  |
|  | Ονομαστικό Ρεύμα Στάτη (Amps) Rated Stator Current (Amps) |  |
|  | Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας και Διατάξεις Γείωσης Lightning protection and Earthing arrangements | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει το πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας θερμικά όρια και όρια διεγέρσεως. Capability Chart showing full range of operating capability of the generator including thermal and excitation limits. | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Καμπύλες Μαγνητίσεως Ανοικτού Κυκλώματος Open Circuit Magnetisation Curves | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Χαρακτηριστική Βραχυκύκλωσης Short Circuit characteristic | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Καμπύλη Μηδενικού Συντελεστή Ισχύος Zero power factor curve | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Καμπύλες – V V curves | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Χρόνος Συγχρονισμού από Θερμή Κατάσταση (ώρες) Time to synchronise from warm (hrs) |  |
|  | Χρόνος Συγχρονισμού από Ψυχρά Κατάσταση (ώρες) Time to synchronise from cold (hrs) |  |
|  | Φορτίο Κατά το Συγχρονισμό (MW) Block loading (MW) |  |
|  | Χρόνος Εξισορρόπησης (ώρες) Soak Time (hrs) |  |
|  | Χρόνος από το Συγχρονισμό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από ζεστή κατάσταση) (ώρες) Time from Synchronising to Minimum Stable Generation (from hot) (hrs) |  |
|  | Χρόνος από το Συγχρονισμό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από θερμή κατάσταση) (ώρες) Time from Synchronising to Minimum Stable Generation (from warm) (hrs) |  |
|  | Χρόνος από το Συγχρονισμό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από ψυχρά κατάσταση) (ώρες) Time from Synchronising to Minimum Stable Generation (from cold) (hrs) |  |
|  | Ελάχιστος Χρόνος Λειτουργίας Μονάδας Μετά από Εκκίνηση (ωω:λλ) Minimum up-time (hh:mm) |  |
|  | Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης (ωω:λλ) Minimum down-time (hh:mm) |  |
|  | Ρυθμός Ανόδου (MW /λεπτό) Ramp-up capability (MW/min) |  |
|  | Ρυθμός Καθόδου (MW /λεπτό) Ramp-down capability (MW/min) |  |
|  | Ρυθμός Φορτίσεως (MW /λεπτό) Loading rate (MW/min) |  |
|  | Ρυθμός Μείωσης για Έξοδο (MW /λεπτό) Deloading rate (MW/min) |  |
|  | Σημείο Πέρατος της Περιόδου Εκκινήσεως (MW) End Point of Start-up Period (MW) |  |
|  | Δυνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει με κάθε καύσιμο Can the generator start on each fuel |  |
|  | Ικανότητα αλλαγής καυσίμου υπό φορτίο Ability to change fuels on-load |  |
|  | Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση, κλπ.) Available modes (lean burn, etc.) |  |
|  | Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο Time to change modes on-load |  |
|  | Εύρος ελέγχου για λειτουργία σε Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) (MW) Control range for Automatic Generation Control (AGC) operation (MW) |  |
|  | Ισχύς Εφεδρείας Εφεδρεία Συγκράτησης της Συχνότητας (MW) Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (MW) Εφεδρεία Αντικατάστασης (MW) Δώστε λεπτομέρειες της ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες: ακολουθία στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο κλπ. Διαθέσιμη εφεδρεία όταν η μονάδα είναι χωρίς φορτίο (MW) Reserve Power Frequency Containment Reserve (MW) Frequency Restoration Reserve (MW) Replacement Reserve (MW) Provide details of the Generating Unit reserve capability in different operating modes: Unit coordinating, turbine follow, recirculation, base load, etc. Available reserve when the unit is offload (MW) |  |
|  | Παράμετροι Γεννήτριας Generator Parameters |  |
|  | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα Xd (% της ονομαστικής ισχύος) Direct axis Synchronous reactance (% on rating) |  |
|  | Κορεσμένη Μεταβατική Επαγωγική Αντίδραση Ευθέως Άξονα (% της ονομαστικής ισχύος) Direct axis Transient reactance saturated (% on rating) |  |
|  | Μη Κορεσμένη Μεταβατική Επαγωγική Αντίδραση Ευθέως Άξονα (% της ονομαστικής ισχύος) Direct axis Transient reactance unsaturated(% on rating) |  |
|  | Μη Κορεσμένη Υπομεταβατική Επαγωγική Αντίδραση Ευθέως Άξονα Xd” σε (% της ονομαστικής ισχύος) Direct axis Sub-transient reactance unsaturated Xd” (% on rating) |  |
|  | Σύγχρονη Επαγωγική Αντίδραση Εγκάρσιου Άξονα (% της ονομαστικής ισχύος) Quadrature axis Synchronous reactance (% on rating) |  |
|  | Μη Κορεσμένη Μεταβατική Επαγωγική Αντίδραση Εγκάρσιου Άξονα (% της ονομαστικής ισχύος) Quadrature axis Transient reactance unsaturated (% on rating) |  |
|  | Σύγχρονη Επαγωγική Αντίδραση Αρνητικής Ακολουθίας (% της ονομαστικής ισχύος) Negative Phase Sequence Synchronous reactance (% on rating) |  |
|  | Επαγωγική Αντίδραση Μηδενικής Ακολουθίας (% της ονομαστικής ισχύος) Zero phase sequence reactance (% on rating) |  |
|  | Σταθερά Αδράνειας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόμενη μάζα H (MW s/MVA) Turbine generator Inertia constant for entire rotating mass H (MW s/MVA) |  |
|  | Αντίσταση στάτη Ra (% της ονομαστικής ισχύος) Stator resistance Ra (% on rating) |  |
|  | Επαγωγική Αντίδραση Σκέδασης Στάτη (% της ονομαστικής ισχύος) Stator Leakage reactance (% on rating) |  |
|  | Επαγωγική Αντίδραση Poiter (% της ονομαστικής ισχύος) Poiter reactance (% on rating) |  |
|  | Χρονικές Σταθερές Γεννήτριας Generator Time Constants |  |
|  | Μεταβατική Χρονική Σταθερά Ανοιχτού Κυκλώματος Ευθέως Άξονα Tdo’ (s) Direct axis open Circuit Transient Tdo’ (s) |  |
|  | Υπομεταβατική Χρονική Σταθερά Ανοιχτού Κυκλώματος Ευθέως Άξονα Tdo’’ (s) Direct axis open Circuit sub-Transient Tdo’’ (s) |  |
|  | Μεταβατική Χρονική Σταθερά Ανοιχτού Κυκλώματος Εγκάρσιου Άξονα Tqo’ (s) Quad axis open Circuit Transient Tqo’ (s) |  |
|  | Υπομεταβατική Χρονική Σταθερά Ανοιχτού Κυκλώματος Εγκάρσιου Άξονα Tqo’’ (s) Quad axis open Circuit sub-Transient Tqo’’ (s) |  |

|  | Μεταβατική Χρονική Σταθερά Βραχυκύκλωσης Ευθέως Άξονα Td’ (s) Direct axis short Circuit Transient Td’ (s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Υπομεταβατική Χρονική Σταθερά Βραχυκύκλωσης Ευθέως Άξονα Td’’ (s) Direct axis short Circuit sub-Transient Td’’ (s) |  |
|  | Μεταβατική Χρονική Σταθερά Βραχυκύκλωσης Εγκάρσιου Άξονα Tq’ (s) Quad axis short Circuit Transient Tq’ (s) |  |
|  | Υπομεταβατική Χρονική Σταθερά Βραχυκύκλωσης Εγκάρσιου Άξονα Tq’’ (s) Quad axis short Circuit sub-Transient Tq’’ (s) |  |
|  | Σύστημα Διέγερσης Excitation System |  |
|  | Τύπος συστήματος διέγερσης (AC ή DC) Excitation system type (AC or DC) |  |
|  | Διάταξη συστήματος διέγερσης (στερεά ή παράλληλη) Excitation feeding arrangement (solid or shunt) |  |
|  | Σταθερά χρόνου φίλτρου μετρήσεως Tr (s) Excitation system Filter time constant Tr (s) |  |
|  | Σταθερά χρόνου προπορείας συστήματος διέγερσης Tc (s) Excitation system Lead time constant Tc (s) |  |
|  | Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήματος διέγερσης Tb (s) Excitation system Lag time constant Tb (s) |  |
|  | Κέρδος ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Ka Excitation system Controller gain Ka |  |
|  | Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Ta (s) Excitation system controller lag time constant Ta (s) |  |
|  | Μέγιστη τιμή εξόδου ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Vmax (p.u.) Excitation system maximum controller output Vmax (p.u.) |  |
|  | Ελάχιστη τιμή εξόδου ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Vmin (p.u.) Excitation system minimum controller output Vmin (p.u.) |  |
|  | Συντελεστής ρύθμισης συστήματος διέγερσης Kc Excitation system regulation factor Kc |  |
|  | Κέρδος βρόχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης Kf Excitation system rate feedback gain Kf |  |
|  | Σταθερά χρόνου βρόχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης Tf (s) Excitation system rate feedback time constant Tf (s) |  |
|  | Στοιχεία που απαιτούνται για το Μετασχηματιστή Ανύψωσης Τάσης (ΜΤ/ΥΤ) Γεννήτριας Information required for the Generator Step-Up Transformer (MV to HV) |  |
|  | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή (MVA) Transformer Rating (MVA) |  |
|  | Αριθμός τυλιγμάτων Number of windings |  |
|  | Διανυσματικό διάγραμμα Vector Group |  |
|  | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος (Amps) Rated current of each winding (A) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς ΧΤ(kV) Transformer nominal LV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς ΥΤ(kV) Transformer nominal HV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού Nominal Transformation Ratio |  |
|  | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης (ΥΤ ή ΧΤ) Tapped winding (HV or LV) |  |
|  | Λόγος μετασχηματισμού σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως του μετασχηματιστή Transformation Ratio for each tap position | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως – Ζ1 (% επί της ονομαστικής ισχύος) Transformer impedance for each tap position – Z1 (% on rating) | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη Transformer zero sequence impedance at nominal tap - Ζ0 (% on rating) |  |
|  | Χαρακτηριστική ανοικτού κυκλώματος Open Circuit characteristic | Graph |
|  | Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης Earthing arrangement including neutral earthing resistance & reactance | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |

|  | Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιμότητας Generation and Availability Forecast1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να καταγράφεται το αναμενόμενο μέγιστο επίπεδο καθαρής ισχύος για κάθε ημερολογιακό μήνα. List the anticipated maximum export level in MW for each calendar month |  |  | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |  |
|  | Να ορίζεται ποια είναι η τυπική αναμενόμενη ημερήσια διακύμανση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα της μέγιστης καθαρής ισχύος. Indicate how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum export |  |  | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |  |
|  | Να παρέχονται λεπτομέρειες των αναμενόμενων απότομων ή συχνών μεταβολών στην έξοδο, περιλαμβάνοντας το πλάτος, το μέγιστο βαθμό της αναμενόμενης μεταβολής, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude, max rate of change expected, frequency and duration |  |  | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |  |
|  | Απαιτήσεις συντήρησης (ημέρες για κάθε χρόνο) Expected Maintenance Requirements (days per year) |  |  |  |  |
|  | Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα για το διάστημα που η μονάδα δεν είναι σε συντήρηση. Forecast Availability apart from the expected scheduled maintenance requirements |  |  |  |  |
|  | Προβλεπόμενη Διαθεσιμότητα Forecast Availability |  |  |  |  |
|  | Διαθεσιμότητα Availability | Αιτία Reason | Διαθέσιμη Καθαρή Ενεργός Ισχύς (MW) Available generating capacity (MW) |  | Χρόνος % Time % |
|  | Πλήρης διαθεσιμότητα Full availability |  |  |  |  |
|  | Μερική διαθεσιμότητα Partial availability |  |  |  |  |
|  | Πιθανότητα μη Προγραμματισμένων Διακοπών Forced outage probability |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο Total |  |  | 100% |

|  | Μοντελοποίηση Modelling of the System |  |
| --- | --- | --- |
|  | Δεδομένα, παραμέτρους, πληροφορίες και λογισμικά μοντέλα των γεννητριών, των συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων αντιστάθμισης άεργου ισχύος ή/και οποιωνδήποτε άλλων κυρίως ή επιμέρους ή συμπληρωματικών ή βοηθητικών συστημάτων τα οποία θα επιτρέψουν τη μοντελοποίηση ολόκληρου του Σταθμού Παραγωγής Data, parameters, information and software models of the generators, control systems, reactive power compensation systems and/or any other main or supplementary or auxiliary systems that will allow the modelling of the whole Power Station |  |
|  | Στατικά και δυναμικά μοντέλα που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του Σταθμού Παραγωγής υπό κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας σε μορφή DIgSILENT PowerFactory® Static (steady state) and dynamic models simulating the performance of the Power Station under normal and abnormal operating conditions in DIgSILENT PowerFactory® format |  |
|  | Τεχνική Μελέτη Technical Study |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση τάσης, άεργου ισχύος και συντελεστή ισχύος του Σταθμού Παραγωγής Compliance with requirements for voltage control, reactive power control and power factor control for Power Station |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας έπειτα από σφάλμα Compliance with fault ride-through capability requirements |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολής περιορισμού παραγωγής και πληροφορίες για τον τρόπο/χρόνο εκτέλεσης Compliance with requirements regarding the ability to execute a command to limit its generated active power and information on the method and time to execute the command |  |

|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος του Σταθμού Παραγωγής με βάση τη Συχνότητα του Συστήματος Compliance with requirements for the control of generated Active Power of the Power Station based on System Frequency |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Πρότυπα Certificates of Compliance with Standards |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 60034 |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 60076 |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC/EN 60255, 61850, 60947, 60439, 60529 |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 62271 |  |
|  | Πρότυπο Standard | ISO 10816 |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN 50018 |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN-61000 |  |

|  | Διατάξεις Προστασίας Protection Schemes |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αυτόματος Διακόπτης στο Σημείο Σύνδεσης, στον οποίο να επενεργούν όλοι οι κάτωθι ηλεκτρονόμοι/προστασίες ή συνδυασμοί αυτών χωρίς να περιορίζονται απαραίτητα μόνο σε αυτούς /αυτές: Circuit Breaker at the Connection Point, with the following protection relays/protection functions or combination of them but not necessarily limited to them. |  |
|  | - Προστασίας υπερέντασης/ σφαλμάτων γης (κατευθυντικής ή και μη -50, 51, 51V, 67N, 64R) - Overcurrent / Earth fault Protection (Directional and/or Non Directional. -50, 51, 51V, 67N, 64R) |  |
|  | - Προστασίας ορίων τάσης (27, 59) - Over/ Under Voltage Protection (27, 59) |  |
|  | - Προστασίας ορίων συχνότητας (81O, 81U, 81R) - Over/ under Frequency Protection (81O, 81U, 81R) |  |
|  | - Προστασίας μονάδων (87G, 87T 87GT, 58, 40, 32, 21, 46, 32, 59N, 78) - Unit protection (87G, 87T 87GT, 58, 40, 32, 21, 46, 32, 59N, 78) |  |
|  | - Προστασίας Ζυγών, Βλάβης Αυτομάτου Διακόπτη (87Β, 50BF) - Busbar, Breaker Failure Protection (87B, 50BF) |  |
|  | - Άλλη/ες προστασία/ες - Other protection functions |  |

1 Όπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν ξεχωριστές σελίδες με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και γραφικές παραστάσεις. Επιβεβαιώστε με ανάλογη συμπλήρωση στο αντίστοιχο σημείο του πίνακα.

Where necessary, submit separate pages with all the technical characteristics and / or graphs. Confirm by filling in the corresponding part of the table

Η Τεχνική Μελέτη πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωση του Παραγωγού με τις απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και το επίπεδο επίδρασης της λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής, στη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

The Technical Study shall demonstrate compliance of the Producer with the requirements of the Transmission and Distribution Rules and the impact of the operation of the Power Station on the operation of the Electrical System.

O Παραγωγός   οφείλει να αποδεικνύει στον ΔΣΜΚ ότι πληρούνται όλα τα Διεθνή ή/και Ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται για τα Μηχανήματα και εξοπλισμό που προτείνει να εγκαταστήσει και να διαθέτει στον ΔΣΜΚ όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται.

The  Producer shall demonstrate to the TSOC conformance of all Equipment proposed to be installed with all applicable International and / or European standards and make available to the TSOC all the required data and information